## Титульный
ООО «Строительно-производственно объединение «УРАЛ»
Регистрационный номер в государственном реестре СРО – СРО-П-069-02122009 от 03.10.2014 г., СРО-И-046-23072019 от 03.02.2020 г.
Заказчик - {Заказчик}
{Тип помещения}, расположенный по адресу: {Адрес}
Заключение
{Вид обследования}
{ШИФР}
Директор |  | А. А. Ершов
ООО «СПО Урал» |  | {Дата заполн.}
Екатеринбург
2024

## ТитульныйРамка
ООО «Строительно-производственно объединение «УРАЛ»
Регистрационный номер в государственном реестре СРО – СРО-П-069-02122009 от 03.10.2014 г., СРО-И-046-23072019 от 03.02.2020 г.
Заказчик - {Заказчик}
{Тип помещения}, расположенный по адресу: {Адрес}
Заключение
{Вид обследования}
Подп. и дата
{ШИФР}
Инв. № дубл.
Взам. инв №
| Директор |  | А. А. Ершов
| ООО «СПО Урал» |  | {Дата заполн.}
Подп. и дата
Инв. № подп.
Екатеринбург
2024

## Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
| Номер раздела |  | Наименование | [6 empty] | Лист
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
{Шифр}
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата
Инв. № подп. | Разраб. |  | {Разработчик} |  |  | {Дата} | {Тип помещения}, располож. по адресу | Стадия | Лист |  | Листов
P
| Н. контр. |  | Трубочкин |  |  | {Дата} | Заключение
| Утв. |  | Трубочкин |  |  | {Дата}

## Прав. требования и обязат.
ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Настоящее заключение является интеллектуальной собственностью ООО «Строительно-производственное объединение «Урал». Внесение изменений сторонними лицами и организациями без письменного разрешения разработчика документации не допускается. За нарушение авторских и смежных прав предусмотрена административная (статья 7.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 146 УК РФ) ответственность.
|  | Главный инженер | [6 empty] | М. А. Трубочкин
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[8 empty] | {ШИФР} |  | Лист
| Изм. |  | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Заключ. по обследованию
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
| 1. Адрес объекта | [6 empty] | {Адрес}
| 2. Дата проведения обследования | [6 empty] | {Дата проведения обследования]
| 3. Организация, проводившая обследование | [6 empty] | ООО «Строительно-производственное объединение «Урал»
| 4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.) | [6 empty] | {Статус объекта} ¦¦ Не устанавливается
| 5. Тип проекта объекта | [6 empty] | {Тип проекта объекта} ¦¦ Нет данных
| 6. Проектная организация, проектировавшая объект | [6 empty] | {Проектная организация, проект. объект} ¦¦ Нет данных
| 7. Строительная организация, возводившая объект | [6 empty] | {Строительная организация, возвод. объект} ¦¦ Нет данных
| 8. Год возведения объекта | [6 empty] | {Год возведения объекта} ¦¦ Нет данных
| 9. Год и характер выполнения Последнего капитального ремонта или реконструкции | [6 empty] | {Год и характер выполнения посл. капит. ремонта или реконструкции} ¦¦ Нет данных
Подп. и дата | 10. Собственник объекта | [6 empty] | {Собственник объекта} ¦¦ Нет данных
| 11. Форма собственности объекта | [6 empty] | {Форма собственности объекта} ¦¦ Нет данных
| 12. Конструктивный тип объекта | [6 empty] | {Конструктивный тип объекта}
Инв. № дубл. | 13. Число этажей | [6 empty] | {Число этажей}
| 14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей) | [6 empty] | {Период основного тона собственных колебаний} ¦¦ Нет данных
Взам. инв №
| 15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) | [6 empty] | {Крен объекта} ¦¦ Нет данных
| 16. Установленная категория технического состояния объекта | [6 empty] | {Категория тех. состояния объекта}
Подп. и дата
Инв. № подп.
[7 empty] | {ШИФР} |  | Лист
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Введение
1. Введение
Работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкции {Тип Помещения.Родительный}, расположенного по адресу: {Адрес}, выполнены на основании {Договор/Муниципальный контракт.родительный} {№ Договора / Муниципального контракта}. Работы выполнены в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния», действующими строительными нормами и правилами, с использованием приборов и оборудования, отвечающих требованиям действующих государственных стандартов. Сведения о приборах и оборудовании, применяемом в процессе обследования строительных конструкций дома, см. Таблица 1. Цель проведения обследования - определение фактического технического состояния элементов ограждающих и несущих конструкции {Тип помещения.Родительный}, расположенного по адресу: {Адрес}, с выявлением возможности дальнейшей безопасной эксплуатации
Таблица 1. Сведение о приборах и оборудовании
Подп. и дата
| № п/п |  | Наименование прибора или оборудования |  |  |  |  | Номер | Назначение прибора или оборудования
| 1 |  | Даномер лазерный Bosh |  |  |  |  | 121506244 | Измерение линейных размеров по горизонтали и вертикали
| 2 |  | Рулетка измерительная 5м |  |  |  |  | 028
Инв. № дубл.
| 3 |  | Уровень строительный пузырьковый Kapro 781- 40P | [5 empty] | Проверка вертикали и горизонтали различных поверхностей
| 4 |  | Рабочий фонарь ЭРА RA-801 Практик 15Вт COB | [5 empty] | Освещение помещений, не имеющих естественного освещения или электрических осветительных приборов
Взам. инв №
| 5 |  | Налобный фонарь Petzl Tikkina
Подп. и дата | 6 |  | Фотоапарат цифровой | [5 empty] | Фотофиксация общих видов объекта, дефектов и повреждений строительных конструкций
| 7 |  | Цифровой видеоскоп BOSCH Universal Inspect | [5 empty] | Фото- и видеофиксация труднодоступных и затемнённых мест
Инв. № подп.
[8 empty] | {ШИФР} |  | Лист
| Изм. |  | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Классификация тех. состояния
Для классификации технического состояния строительных конструкций приняты следующие термины в соответствии с ГОСТ 31937-2011 по следующим категориям: Нормативное техническое состояние - категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствует установленным в проектной документации значениями с учетом пределов их изменения. Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического состояния конструкций или здания в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). Аварийное состояние - категория технического состояния строительных конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[8 empty] | {ШИФР} | Лист
| Изм. |  | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Конструктивная хар-ка
2. Краткая конструктивная характеристика объекта обследования
2.1. Технические характеристики объекта и природно-климатические условия площадки
Таблица 2. Технические характеристики объекта И природно-климатические условия площадки
| № п/п |  | Наименование параметра | [5 empty] | Значение
| 1 |  | Назначение объекта | [5 empty] | {Назначение объекта}
| 2 |  | Уровень ответственности сооружения в соответствии с п. 7 статьи 4 ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | [5 empty] | {Уровень ответственности}
| 3 |  | Коэффициент надежности по ответственности в соответствии с п. 7 статьи 16ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | [5 empty] | 1,0
| 4 |  | Группа капитальности объекта в соответствии с Таблицей 1 Сборника №28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов» | [5 empty] | {Группа капитальности}
Подп. и дата
| 5 |  | Климатический район площадки в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» | [5 empty] | {Климатический район}
Инв. № дубл. | 6 |  | Зона влажности площадки в соответствии с Приложением В СП 50.13330.2012 | [5 empty] | {Зона влажности}
| 7 |  | Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (для III снегового района) в соответствии с Картой 1 СП 20.13330.2016 | [5 empty] | {Снеговой район}
Взам. инв №
| 8 |  | Нормативное значение ветрового давления (для 1 ветрового района) в соответствии с Картой 2 СП 20.13330.2016 | [5 empty] | {Ветровой район}
Подп. и дата | 9 |  | Степень агрессивного действия биологически активных сред на деревянные конструкции в соответствии с Таблицей Р.1 СП.28.13330.2017 | [5 empty] | Неагрессивная
| 10 |  | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на деревянные конструкции в соответствии с Таблицей Р.2 СП.28.13330.2017 | [5 empty] | Неагрессивная
Инв. № подп.
[8 empty] | {ШИФР} |  | Лист
| Изм. |  | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Описание конструкц. здания
2.2. Описание и характеристики здания
{Обследуемый.род.Тип помещения} {Тип помещения} представляет собой {Число этажей.этажное} здание {Форма здания.прилаг.} формы в плане, выполненное по бескаркасной конструктивной схеме с несущими продольными и поперечеными стенами. Подробное описание конструкций дома представлено в Таблице 3. За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола первого этажа дома.
Таблица 3. Описание конструктивных элементов дома
| № п/п |  | Наименование конструктивного элемента | [5 empty] | Описание конструктивного элемента
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[8 empty] | {ШИФР} |  | Лист
| Изм. |  | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата

## Шаблон
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № подп.
[7 empty] | {ШИФР} | Лист
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата